***ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА***

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКИ ПУМПИ И ЕЕКТРОМОТОРА

Образац техничке карактеристике са обрасцем структуре цена

Опис:Под сервисирањем се подразумева услуга сервисирања и поправки пумпи и електромотра са уградњом потребних делова, превозом радника и свим другим зависним трошковима који су потребни за реализацију услуге. Изабрани понуђач неће вршити сервисирање свих пумпи и електромотора већ само оних за које се укаже потреба и то сукцесивно по позиву наручиоца. Укупна реализивана вредност уговора на годишњем нивоу не може бити већа од процењене вредности набавке. Динамику реализације одређује наручилац. Изабрани понуђач је дужан да се позиву наручиоца одазове одмах и да квар отклони у року од 24 сата . Изабрани понуђач не може самоиницијативно, без предходног позива наручиоца, приступати сервисирању и поправци .Гаранција за извршени сервис не може бити краћа од 12 месеци. Ако дође до квара у току гарантног рока понуђач врши поправку о свом трошку осим у случају намерних механичких оштећења.

Понуђач је дужан да изврши услугу у року од 24 сата од позива . Уколико се понуђач не придржава ове обавезе наручилац ће раскинути уговор и наплатити средство обезбеђења за добро извршење обавеза јер се ради о пумпама за водоснабдевање и квар пумпи доводи до нестанка воде .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I ПУМПЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Рб. | Назив пууме и опис  услуге са заменом  потребних делова | | | Количина и јединица мере | | | Цена по јед. Мере без ПДВ | | Цена по јединици мере са ПДВ | | | Укупна цена услуге са уградњом потребних делова без ПДВ | | Укупна цена услуге са уградњом потребних делова са ПДВ | |
| 1. | **ВП 40-9** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сервисирање | | | 2 ком. | | |  | |  | |  | | |  | |
| Замена лежајева | | | 4. ком. | | |  | |  | |  | | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена радних кола-комплет | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена перифлекс спојнице | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | УКУПНО: | | | | | | | |  | |  | |
| 2. | .**ВП 50-14** | |  | | | | | | | | | | | |
| Сервисирање | | | 1 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена лежајева | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | 1 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена радних кола-комплет | | | 1 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена перифлекс спојнице | | | 1 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3. | | **Циркулациона пумпа топле воде 80** |  | | | | | | | | | |  | |
| Сервисирање | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена лежајева | | | 4 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| Замена радних кола-комплет | | | 2 ком. | | |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **СВЕГА(1+2+3)** | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **II ЕЛЕКТРОМОТОРИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вешерај | | | | | | | | | | | | | | |
| Назив и јачина електромотора и опис услуге са заменом потребних делова | | | | | Количина и јединица мере | Цена по јед. Мере без ПДВ | | Цена по јединици мере са ПДВ | | | Укупна цена услуге са уградњом потребних делова без ПДВ | | Укупна цена услуге са уградњом потребних делова са ПДВ | |
| **1.Електромотор веш машине од 2,2 KW (2 комада)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Замена лежајева | | | | | 4 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **2.Електромотор сушаре од 1,1 KW (2 комада)** | | | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| Замена лежајева | | | | | 4 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **3.Центрифуга**  **Електромотор од 5,5 KW(1комад)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Лежајеви | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **4.Eлектормотор од 11 KW (1 комад)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Замена лагера | | | | | 6 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 3 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 3 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **5.Електромотор од 22 KW (1 комад)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Замена лагера | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **6.Електромотор од 3 KW (1 комад)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Замена лагера | | | | | 2 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Винкловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| Демонтажа, монтажа и кумпловање | | | | | 1 ком. |  | |  | | |  | |  | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Укупна цена сервисирања електромотора (1+2+3+4+5+6)**: | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА СЕРВИСИРАЊА ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА (I + II)** | | | | | | | | | | |  | |  | |

*М.П. ПОНУЂАЧ*