Специјална болница за плућне

болести „Озрен“ Сокобања

04-247

26.04.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, комисија за јавну набавку услуге сервисарања и поправки медицинских апарата ЈН 14/2018, наручиоца Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања даје

ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА

Питање: Kao dodatni uslov tražite da je ponuđač ovlašćeni servis.

Smatramo da time onemogućavate konkurentnost ( u principu postoji jedan ovlašćčeni servis)

što je u suprotnosti sa Čl.10 Zakona o javnim nabavkama, pa vas molimo da

dodatni uslov promenite, tražite da Ponuđač ima akreditaciju ili da dostavi potvrde od referentnih naručilaca.

Laminarne komore specifične, kod njih je godišnji servis verifikacija parametara,

a da bi se to radilo Ponuđač treba da ima aktredirtaciju za merne metode

u skladu sas SRPS ISO 14644-3.

Одговор: У конкурсној документацији, на страни 24, наведено је да се као додатни услов тражи да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог путем уговора најмање једног сервисера обученог за сервис апарата за који понуђач подноси понуду.

У конкурсној документацији нигде не стоји да се тражи овлашћени сервис већ само да има у радном односу или по основу уговора ван радног односа ангажованог серисера који има сертификат за сервисирање те врсте апарата.

Сматрамо да на овај начин нисмо ограничили конкуренцију а да смо обезбедили квлитетат сервис јер сматрамо да сервисирање не може вршити лице које нема одговарајућу обуку за сервис тог апарата.

Такође сматрамо да сваки апарат има неке своје специфичности али да уколико сервисирање врши лице које је обучено за тај посао квалитет неће изостати.

Стога нисмо у могућности да прихватимо Ваш предлог за измену конкурсне документације, а све у циљу квалитетног извршења услуге и очувања наших медиинских апарата јер је јако тешко доћи до нових апарата а поправке су јако скупе.

КОМИСИЈА,